## 1
|  | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ CİHAZ BAKIM / KALİBRASYON PLANI VE ENVANTERİ | [8 empty] | Doküman Kodu | FTM- PLN-05
[11 empty] | Yürürlük Tarihi | 2025-10-31
[11 empty] | Revizyon Tarihi / No | Yeni Yayımlandı
[11 empty] | Sayfa No | 1/4
BİRİM | NO | CİHAZ ADI | CİHAZ KODU | CİHAZ ALIM TARİHİ | KALİBRASYON PERİYODU | SON KALİBRASYON TARİHİ | REFERANS ARALIĞI | CİHAZ KABUL DURUMU | ONAYLAYAN | Kalibrasyon Tolerans Değerleri | KALİBRASYON YAPAN KURUM/KURULUŞ VE TELEFONU | BAKIM YAPILAN SON TARİH | AÇIKLAMA / NOT
Laboratuvarlar 1-2-3 | 1 | ROTARY EVAPARATOR KALİBRASYONU | FTM-PLN-07 |  | Yıllık |  | 0-100 C | Kabul |  | ±10 rpm
| 2 | SICAKLIK-NEM ÖLÇER KALİBRASYONU | FTM- |  | Yıllık |  | (20 C < T < 26C -20%rh< RH <80%rh | Kabul |  | ≤ ±0.1 %
| 3 | TERAZİ KALİBRASYONU | FTM-PLN-06 |  | Yıllık |  | 6-30 kg | Kabul |  | ≤ ±0.1 %
| 4 | GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER KALİBRASYONU | FTM-PLN-21 |  | Yıllık |  | (-30)-(+400) C | Kabul |  | ≤ ±0.1 %
| 5 | ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI KALİBRASYONU | FTM-PLN-08 |  | Yıllık |  | 0-600 C | Kabul |  | ±2C
| 6 | GÖSTERGELİ SICAKLIK ÖLÇER KALİBRASYONUSüperex- F500 Makine Sıcaklığı) | FTM-PLN-20 |  | Yıllık |  | (-30)-(+400) C | Kabul |  | ±2C
| 7 | MANOMETRE KALİBRASYONU(Süperex- F500 Makine Sıcaklığı) | FTM-PLN-20 |  | Yıllık |  | 0-30 bar | Kabul |  | ±2C
| 8 | TÜP ISITICISI KALİBRASYONU | FTM-PLN-12 |  | Yıllık |  | 0-100 C | Kabul |  | ±10 rpm
HAZIRLAYAN ( ….. / ……. / ………) | [10 empty] | ONAYLAYAN ( …… / ……. / ………..)
Birim Kalite Temsilcisi |  |  | Birim Kalite Temsilcisi |  |  |  | Kalite Güvence Koordinatörü |  |  |  | Müdürü

## 2
|  | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU CİHAZ BAKIM / KALİBRASYON PLANI VE ENVANTERİ | [8 empty] | Doküman Kodu | NTM-PLN-06
[11 empty] | Yürürlük Tarihi | 2018-01-02
[11 empty] | Revizyon Tarihi / No | 22.10.2019/02
[11 empty] | Sayfa No | 1/1
BİRİM | NO | CİHAZ ADI | CİHAZ KODU | CİHAZ ALIM TARİHİ | KALİBRASYON PERİYODU | SON KALİBRASYON TARİHİ | REFERANS ARALIĞI | CİHAZ KABUL DURUMU | Kalibrasyon Tolerans Değerleri | KALİBRASYON YAPAN KURUM/KURULUŞ VE TELEFONU | BAKIM YAPILAN SON TARİH | AÇIKLAMA / NOT
Mekanik Test LABORATUVARI | 1 | KABA TERAZİ | UTM-200 |  | Yıllık |  | 10%–100% kapasite | Kabul | ≤ ±0.1 %
| 2 | Çekme Kopma (2KN) | UTM-201 |  | Yıllık |  | 20%–100% yük | Kabul | ±2.0 %
| 3 | Çekme Kopma (250KN) | UTM-202 |  | Yıllık |  | 20%–100% yük | Kabul | ±2.0 %
HAZIRLAYAN ( ….. / ……. / ………) | [6 empty] | KONTROL EDEN (…… / ……. / ……….) |  |  | ONAYLAYAN ( …… / ……. / ………..)
Birim Kalite Temsilcisi |  |  | Birim Kalite Temsilcisi |  |  |  | Kalite Güvence Koordinatörü |  |  | Meslek Yüksekokulu Müdürü