- AMAÇ:

Bu talimatın amacı; FİTOTABAUM Laboratuvarı test cihazlarının kullanımlarının bilgilendirilmesi ile güvenlik önlemlerinin sağlanmasıdır.

- KAPSAM:

FİTOTABAUM Laboratuvarı’nı  kapsar.

- SORUMLULAR:

Laboratuvar Koordinatörü, Laboratuvar Personeli.

- UYGULAMA:

4.1 CİHAZ ADI: ETÜV (JEIO TECH ON-01E/11E/21E)

CİHAZ ÇALIŞTIRMA: Etüv cihazının çalıştırılması cihazının  çalıştırılması aşağıdaki işaretlemeler baz alınarak yapılmaktadır.

- Kapı

- Kapı kolu

- Sıcaklık kontrol ünitesi

- Maksimum sıcaklık ayar düğmesi

- Havalandırma kanalı

- Gövde

- Kapı fitili

- Hazne

- Raf

- Raf seviye ayalayıcı

- Ayak

- Açma/kapama düğmesi

- Kapı güvenlik anahtarı

- Cihaz prize takılır

- Açma/kapama düğmesine basılarak cihaz açılır

- Sıcaklık kontrol ünitesinde yer alan TEMP tuşuna basılarak, yukarı-aşağı ok tuşlarıyla istenen sıcaklık ayarlanır ve enter tuşuna basılır.

- Sıcaklık kontrol ünitesinde yer alan TIMER tuşuna basılarak, yukarı-aşağı ok tuşlarıyla istenen süre ayarlanır ve enter tuşuna basılır.

- İşlemi başlatmak için START/STOP düğmesine basılır

- İşlem bittikten sonra açma/kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.