- AMAÇ:

Bu talimatın amacı; FİTOTABAUM Laboratuvarı test cihazlarının kullanımlarının bilgilendirilmesi ile güvenlik önlemlerinin sağlanmasıdır.

- KAPSAM:

FİTOTABAUM Laboratuvarı’nı  kapsar.

- SORUMLULAR:

Laboratuvar Koordinatörü, Laboratuvar Personeli.

- UYGULAMA:

4.4 CİHAZ ADI:HASSAS TERAZİ (TSC-30)

CİHAZ ÇALIŞTIRMA: Hassas Terazi cihazının çalıştırılması aşağıdaki işaretlemeler baz alınarak yapılmaktadır.

- Tartım kefesi

- Gösterge ekranı

- Kontrol paneli

- Denge ayar düğmesi

- Su terazisi denge göstergesi

- Firma logosu

- Hava akım muhafazası

- Bilgisayar bağlantı soketi

- Güç kaynağı girişi

- Cihaz prize takılır

- On/Off tuşundan cihaz açılır

- Gösterge ekranının sıfırlanması beklenir

- Boş tartım kabı kefeye konulur ve TARE tuşuna basılarak darası alınır

- Darası alınan kaba numune konulur, muhafaza kapakları kapatılır ve tartım işlemi yapılır

- İşlem bittikten sonra on/off tuşuna basılı tutularak cihaz kapatılır